- Требования к технической документации на продукцию, к которой установлены обязательные требования, предусмотренные Федеральным Законом РФ от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Для определения вида продукции и её назначения, необходимо ознакомиться с технической документацией на продукцию, в том числе паспортом, инструкцией по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию на данную продукцию, технологическими регламентами, техническими описаниями, в которых изложена область применения продукции и её технические характеристики.

B указанной документации должна содержаться информация о показателях пожарной опасности продукции и информация о безопасном её применении.

В сопроводительных документах к текстильным и кожевенным материалам, в соответствии со статьей 135 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, должна быть указана информация об их пожарной опасности и применении в зданиях, сооружениях или изделиях различного функционального назначения в соответствии с показателями, указанными в Техническом регламенте.

Производитель электротехнической продукции, в соответствии со статьей 141 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности обязан разработать техническую документацию, содержащую необходимую информацию для безопасного применения этой продукции. Техническая документация на электротехническую продукцию (в том числе паспорта и технические условия) должна содержать информацию о ее пожарной опасности.

Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в Таблице 27 Приложения к Техническому регламенту о пожарной безопасности, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними.

Производитель   средств огнезащиты в соответствии со статьей 136 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, обязан разработать техническую документацию на средства огнезащиты, содержащую информацию технических показателях, характеризующих область их применения, пожарную опасность, способ подготовки поверхности, виды и марки грунтов, способ нанесения на защищаемую поверхность, условия сушки, огнезащитную эффективность этих средств, способ защиты от неблагоприятных климатических воздействий, условия и срок эксплуатации огнезащитных покрытий, а также меры безопасности при проведении огнезащитных работ.

В       случае предоставления копии товарно - сопроводительной документации на товар, содержащей по каждому наименованию товара сведения об обязательном подтверждении соответствия согласно законодательству Российской Федерации о техническом регулировании должны быть представлены копии сертификатов соответствия или копии деклараций о соответствии. Эти документы должны быть заверены подписью и печатью поставщика или продавца с указанием его места нахождения (адреса) и телефона.

Вышеуказанные заверительные действия поставщика или продавца должны отражаться в копиях документов, согласно порядку их передачи по товарно - сопроводительной документации на товар.

Также, в соответствии с п. 3.26 ГОСТ Р 6.30-2003 «Государственный стандарт Российской Федерации. Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно - распорядительной документации. Требования к оформлению документов», утвержденного постановлением Госстандарта России от 03.03.2003 № 65-ст, при заверении соответствия копии документа подлиннику ниже реквизита «Подпись» проставляют заверительную надпись: «Верно»; должность лица, заверившего копию; личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, фамилию); дату заверения.

Исходя из этого, надлежащим образом заверенные копии документов организации должны содержать совокупность реквизитов: удостоверительную надпись, подпись уполномоченного лица и печать организации. Подлинность копии может быть заверена нотариусом.

Рекомендуется проверить состояние ссылочных документов на момент прочтения и использования данного документа.